设备参数表：

| 设计热负荷 | / | 换热面积/台 |  | 11㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备直径 | DN1400 | 容积/台 |  | 4m³ |
| 设备尺寸 | 3400*1420*1740(长*宽*高) |  |  |  |
| 换热方式 | 水—水换热 |  |  |  |
|  | 主要参数 |  |  |  |
|  | 一次侧 |  | 二次侧 |  |
| 供水温度（℃） | 80 |  | 55 |  |
| 回水温度（℃） | 60 |  | 10 |  |
| 设计压力（MPa） | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 设计管径（mm） | DN80 |  | DN80 |  |
| 材质 | S31603 |  | S31603/Q235B |  |