| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号配电室384㎡ | 格力/海尔/美的柜机5P | 台 | 4 |  |
| 2 | 4号配电室240㎡ | 格力/海尔/美的柜机5P | 台 | 2 |  |
| 3 | 5号配电室500㎡ | 格力/海尔/美的柜机5P | 台 | 6 |  |
| 4 | 6号配电室420㎡ | 格力/海尔/美的柜机5P | 台 | 4 |  |
| 5 | 7号配电室528㎡ | 格力/海尔/美的柜机5P | 台 | 5 |  |
| 6 | 备注；要求单冷能耗等级3级 |  |  |  |  |
| 二、安装 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 5P铜管 | 含保温 | 米 | 357 | 每台17米，21台 |
| 2 | 设备自带3米5P铜管 | 3*21=63 | 米 | 63 | 乙方免费提供 |
| 3 | 冷凝水管 | 含保温 | 米 | 315 | 每台15米，21台 |
| 4 | 打孔 | 混凝土墙 | 个 | 45 | 每台2孔，冷凝水1孔 |
| 5 | 5P外机吊装支架 |  | 台 | 21 |  |
| 6 | 加氟及调试设备 |  | 台 | 21 |  |
| 7 | 电缆线 | 16平方 | 米 | 420 | 每台20米，21台 |
| 8 | 安装辅料 |  | 台 | 21 |  |
| 9 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 电箱 | 500*600（mm） | 个 | 5 |  |